附件1：

广元市妇幼保健院牙科综合治疗仪采购需求

一、采购标的及数量：牙科综合治疗仪一台

1. 采购预算价：9万
2. 采购需求
3. **牙科治疗椅**

1.1可调幅度：低≤400mm，高≥700mm;

1.2椅背宽≥54mm，椅位长≥2020mm；

1.3可承重≥130Kg；

1.4椅面一次性压注成型；

1.5头枕可任意调节及锁定；

1.6脚踏开关可控制牙椅运动、可控制高低速手机和冷光灯及漱口水；

1.7基座液压驱动。

1. **牙科治疗机/台**

2.1 器械臂下挂式，可左右对换；

2.2 机箱可旋转90度，ABS注塑成型；

2.3器械盘可水平移动；

2.4配自动恒温加热给水装置；

2.5配手机净化水系统

2.6 配LED背光观片灯

2.7 配助手操控台

2.8三用喷枪枪头可高温消毒。

**（三）医生椅**

3.1气弹簧结构，可升降；

3.2靠背和座椅可双向调节。

1. **配置及质保要求**

※4.1 配进口光固化机、洁牙机各一台；配压缩机一台；配三用喷枪2套；配进口高速手机2把；进口内窥镜系统1套，进口低速手机1把；其余配置以1套量标配。

※4.2水电气配置系统质保≥5年。

1. 商务要求

1、项目完成时间：60天

2、安装地点：采购单位指定地点

3、整机质保≥三年。

4、付款方式：设备到货安装调试试用期满，经验收合格，接到有效票据后先支付95%的合同货款，留5%作为质保金，待质保期满，设备无重大质量问题后无息退还。

5、免费培训至科室人员会操作使用，常规维护，保养等。

6、故障处理响应时间30分钟，60分钟内提供解决方案，48小时内派人现场处理故障，质保期后的维修零配件费用保证低于市场价20%

7、提供川内售后维修网点，维修人员、联系方式。