|  |
| --- |
| 附件2： 广元市妇幼保健院 |
| 2022年拟采新增医疗设备一批市场调研和询价清单 |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **主要功能要求** | **备注** |
| 1 | 麻醉机 | 1 | 台 | 满足成人、儿童、新生儿麻醉，具有多种监测功能，扩展连接监护仪，支持医院信息化系统尤其是手麻系统。 |  |
| 2 | 监护仪 | 1 | 台 | 具有双有创、ETCO2、麻醉气体监测、USB接口、支持医院信息化系统尤其是手麻系统。 |  |
| 3 | 儿童心电监护仪 | 1 | 台 | 普通型 |  |
| 4 | 机械辅助排痰仪 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 胎心监护仪 | 1 | 台 | 单胎监测 |  |
| 6 | 输液泵 | 1 | 台 | 普通型 |  |
| 7 | 超净工作台 | 1 | 台 | 单人操作用 |  |
| 8 | 皮测黄疸仪 | 1 | 台 | 经皮胆红素测量用 |  |
| 9 | 注射泵 | 1 | 台 | 微量静脉输液使用 |  |
| 10 | 暖箱 | 1 | 台 | 新生儿保暖用 |  |
| 11 | 标本转运箱 | 1 | 台 | 普通 |  |
| 12 | 婴儿卧式称 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 婴儿立式称 | 1 | 台 |  |  |