附件2

2024年拟采购手术器械清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织剪 | 200 弯 综合 镶片 | 把 | 5 | 不锈钢 |
| 2 | 组织剪 | 230 弯 综合 镶片 | 把 | 5 | 不锈钢 |
| 3 | 组织剪 | 180 直 综合 镶片 | 把 | 5 | 不锈钢 |
| 4 | 子宫夹持钳 | 230 弯有钩 Curved | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 5 | 子宫附件钳 | 270 头圆弯R12*28 | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 6 | 阴道拉钩 | 180*32*100 平 板式 单头 | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 7 | 阴道拉钩 | 180*23*75 平 板式 单头 | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 8 | 阴道压板 | ZG250*30*35° 平 板式 | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 9 | 举宫钳 | 340尖头 | 把 | 2 | 不锈钢 |
| 10 | 胸腔止血钳 | 260*32*3.2 头角弯 32 弯柄 网纹齿 腔静脉 | 把 | 1 | 不锈钢 |
| 11 | 胸腔止血钳 | 260*40*3.8 头角弯 40 弯柄 网纹齿 腔静脉 | 把 | 1 | 不锈钢 |
| 12 | 胸腔止血钳 | 250*2.7 圆弯 R32*15（中弯） | 把 | 1 | 不锈钢 |
| 13 | 胸腔止血钳 | 250*2.7 圆弯R65*9（微弯） | 把 | 6 | 不锈钢 |