附件2

调研清单及需求

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮呼出气检测仪 | - 一体机,内置打印机，方便移动以满足户外筛查、社区义诊及院内床旁检查。 - 内置锂电池,未连接适配器时可独立使用。 - 触摸屏,屏幕不得低于10英寸。 - 5分钟以内快速出结果。 |  |