附件2

2024年五官科设备器械采购清单

| 名 称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼻 窦 手 术 器 械 |  |  |  |  |
| 鼻腔组织钳 | 1 | 把 | 0° | 手术器械均需看样品精确选购具体规格型号 |
| 鼻腔组织钳 | 1 | 把 | 45° |  |
| 鼻腔组织钳 | 1 | 把 | 70° |  |
| 开筛咬切钳 | 1 | 把 | 0°小圆头 |  |
| 开筛咬切钳 | 1 | 把 | 30°小圆头 |  |
| 上颌窦抓钳 | 1 | 把 | 大弯 |  |
| 鼻咬骨钳 | 1 | 把 | 0° |  |
| 反咬钳 | 1 | 把 |  |  |
| 中鼻甲剪 | 1 | 把 | 尖头 |  |
| 下鼻甲剪 | 1 | 把 |  |  |
| 巾钳 | 2 | 把 |  |  |
| 枪状镊 | 1 | 把 |  |  |
| 剥离子带勾突刀 | 1 | 支 |  |  |
| 剥离子双头 | 1 | 支 |  |  |
| 吸引管弯头 | 1 | 支 | Φ2.5mm |  |
| 吸引管弯头 | 1 | 支 | Φ4mm |  |
| 吸引管直头 | 1 | 支 | Φ2.5mm |  |
| 吸引管直头 | 1 | 支 | Φ4mm |  |
| 扁桃体针 | 1 | 支 |  |  |
| 刀柄 | 1 | 把 |  |  |
| 鼻窦探针 | 1 | 支 |  |  |
| 弯盘 | 1 | 个 |  |  |
| 换药碗 | 1 | 个 |  |  |
| 刻度药杯 | 1 | 个 | 40ml |  |
| 上颌窦穿刺针 | 1 | 套 | 4.5ml |  |
| 蝶窦开口钳圆头 | 1 | 把 | 3mm |  |
| 蝶窦开口钳圆头 | 1 | 把 | 4mm |  |
| 鼻 中 隔 手 术 器 械 |  |  |  |  |
| 鼻腔组织钳 | 1 | 把 | 0° | 手术器械均需看样品精确选购具体规格型号 |
| 鼻腔组织钳 | 1 | 把 | 45° |  |
| 鼻咬骨钳 | 1 | 把 | 0° |  |
| 中鼻甲剪 | 1 | 把 | 尖头 |  |
| 下鼻甲剪 | 1 | 把 |  |  |
| 巾钳 | 2 | 把 |  |  |
| 枪状镊 | 1 | 把 |  |  |
| 剥离子双头 | 2 | 支 | 3mm，4mm |  |
| 吸引管直头 | 1 | 支 | Φ2.5mm |  |
| 吸引管直头 | 1 | 支 | Φ4mm |  |
| 扁桃体针 | 1 | 支 |  |  |
| 刀柄 | 1 | 把 |  |  |
| 弯盘 | 1 | 个 |  |  |
| 换药碗 | 1 | 个 |  |  |
| 刻度药杯 | 1 | 个 | 40ml |  |
| 腺、扁包手术器械 |  |  |  |  |
| 开口器 | 2 | 套 |  |  |
| 扁桃体剥离子 带拉钩 | 2 | 把 |  |  |
| 扁桃体剥离子 长圆头 | 2 | 把 |  |  |
| 弯持针器 | 2 | 把 |  |  |
| 止血钳 中弯 | 4 | 把 |  |  |
| 止血钳 大弯 | 4 | 把 |  |  |
| 腺样体刮匙小 | 2 | 把 |  |  |
| 腺样体刮匙大 | 2 | 把 |  |  |
| 扁桃体抓钳 | 2 | 把 |  |  |
| 扁桃体刀 半圆 | 2 | 把 |  |  |
| 圈套器 | 4 | 把 |  |  |
| 平镊 | 2 | 把 |  |  |
| 巾钳 | 4 | 把 |  |  |
| 组织剪弯头 | 2 | 把 |  |  |
| 吸引管 | 2 | 支 | 3mm |  |
| 吸引管 | 2 | 支 | 4mm |  |
| 耳前瘘管、耳廓假性囊肿手术器械 |  |  |  |  |
| 眼科弯剪 | 2 | 把 |  |  |
| 组织剪直 | 1 | 把 |  |  |
| 弯止血钳 小 | 4 | 把 |  |  |
| 刀柄 | 1 | 把 |  |  |
| 持针器 | 1 | 把 |  |  |
| 刻度药杯 | 1 | 个 | 40ml |  |
| 弯盘 | 1 | 个 |  |  |
| 换药碗 | 1 | 个 |  |  |
| 吸引管 | 1 | 支 | 2mm |  |
| 阿力式钳 | 1 | 把 |  |  |
| 平镊 | 1 | 把 |  |  |
| 刮匙 | 1 | 把 |  |  |
| 齿镊 | 1 | 把 |  |  |
| 中 耳 鼓 手 术 器 械 |  |  |  |  |
| 刀柄 | 1 | 把 |  |  |
| 膝状镊 | 1 | 把 |  |  |
| 环切刀45° | 1 | 把 |  |  |
| 环切刀70° | 1 | 把 |  |  |
| 环切刀90° | 1 | 把 |  |  |
| 环切刀竖 | 1 | 把 |  |  |
| 乳突牵开器 关节 | 2 | 把 |  |  |
| 显微鼓膜刀 | 1 | 把 |  |  |
| 三刃刀 | 1 | 把 |  |  |
| 探针 | 1 | 支 |  |  |
| 显微剥离子 | 1 | 支 |  |  |
| 钩针 | 1 | 支 | 30° |  |
| 钩针 | 1 | 支 | 45° |  |
| 钩针 | 1 | 支 | 90° |  |
| 吸引管 | 1 | 支 | 0.6mm |  |
| 吸引管 | 1 | 支 | 1mm |  |
| 吸引管 | 1 | 支 | 2mm |  |
| 吸引管 | 1 | 支 | 3mm |  |
| 弯盘 | 1 | 个 |  |  |
| 刻度药杯 | 1 | 个 | 40ml |  |
| 换药碗 | 1 | 个 |  |  |
| 乳突刮匙 | 1 | 把 |  |  |
| 耵聍钩 | 1 | 支 |  |  |
| 显微耳钳 | 1 | 把 |  |  |
| 中耳黏膜切钳 | 1 | 把 | 90° |  |
| 听骨链咬骨钳 | 1 | 把 |  |  |
| 持针器 | 1 | 把 | 10厘米 |  |
| 鼻 骨 骨 折 手 术 器 械 |  |  |  |  |
| 鼻骨骨折包 鼻骨复位器 | 1 | 支 | 220×4 | 器械均需看样品精确选购具体规格型号 |
| 鼻骨复位钳 | 1 | 把 | 200弯 |  |
| 刻度药杯 | 1 | 个 | 40ml |  |
| 巾钳 | 1 | 把 |  |  |
| 持针器 | 1 | 把 |  |  |
| 枪状镊 | 1 | 把 |  |  |
| 止血钳 | 2 | 把 |  |  |
| 碗盘 | 1 | 个 |  |  |
| 组织剪 | 1 | 把 |  |  |
| 五官科用清创缝合手术器械 |  |  |  |  |
| 组织剪 | 1 | 把 |  |  |
| 止血钳 直 | 2 | 把 |  |  |
| 止血钳 弯 | 2 | 把 |  |  |
| 持针器 | 1 | 把 |  |  |
| 刀柄 | 1 | 把 |  |  |
| 弯盘 | 1 | 个 |  |  |
| 换药碗 | 2 | 个 |  |  |
| 平镊 | 1 | 把 |  |  |
| 齿镊 | 1 | 把 |  |  |
| 五官科常规治疗检查器械 |  |  |  |  |
| 前鼻镜 | 10 | 把 | 小儿 |  |
| 前鼻镜 | 10 | 把 | 成人 |  |
| 间接喉镜 | 10 | 把 |  |  |
| 喉异物钳70° | 1 | 把 | 上开 |  |
| 喉异物钳70° | 1 | 把 | 横开 |  |
| 枪状镊 | 10 | 把 |  |  |
| 膝状镊 | 10 | 把 |  |  |
| 内 镜 |  |  |  |  |
| 鼻内镜 | 4 | 支 | 0° |  |
| 鼻内镜 | 2 | 支 | 30° |  |
| 鼻内镜 | 2 | 支 | 70° |  |
| 耳内镜 | 3 | 支 | 0° |  |