附件2

2025年设备一批询价调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位（台） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压吸脂注液一体机 | 1 | 台 | 用于整形外科脂肪抽吸手术（吸脂术），配备各种型号吸脂管。 |
| 2 | 半导体激光脱毛仪 | 1 | 台 | 利用特定波长的激光能量破坏毛囊，从而实现长效脱毛的效果，同时配置嫰肤头。 |
| 3 | 晶电美塑仪 | 1 | 台 | 通过非侵入方式将活性成分导入皮肤深层，刺激胶原再生，达到抗衰、紧致、亮肤、舒缓等效果。 |
| 4 | 黄金微针 | 1 | 台 | 通过在微针尖端镀黄金绝缘层实现精准可控的热刺激，达到面部抗衰提升、皮肤松弛、毛孔粗大等治疗效果。 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 用于临床、教学及科研，是控制体重、减脂、肌肉训练、营养平 衡和诊断疾病等的重要工具，采用生物电阻抗分析法，利用4极8点接触电极，对人体多项身体成分进行综合分析，得出人体水分、蛋白质、肌肉、脂肪的测量值及左右上肢、左右下肢、躯干等的脂肪比率、体脂百分数、细胞内外液等多项指标，适用于一般人/患病者测量，同时具备儿童评价指标等。 |