附件2

调研清单及功能要求

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 糖化血红蛋白检测试剂 | - 试剂需符合国家法规标准的认证，即具有医疗器械注册证，提供注册证复印件。 2.试剂需匹配我院现有设备中元汇吉全自动荧光免疫分析仪 3.该试剂已在临床上应用（提供至少2家临床使用证明材料） |  |

※备注：1.试剂报价包括：试剂盒、质控品、校准品以及所有配套耗材