附件2

询价调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位（台） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 用于临床、教学及科研，是控制体重、减脂、肌肉训练、营养平 衡和诊断疾病等的重要工具，采用生物电阻抗分析法，利用4极8点接触电极，对人体多项身体成分进行综合分析，得出人体水分、蛋白质、肌肉、脂肪的测量值及左右上肢、左右下肢、躯干等的脂肪比率、体脂百分数、细胞内外液等多项指标，适用于一般人/患病者测量，同时具备儿童评价指标等。 |