附件2

询价调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位（台） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童牙科椅 | 1 | 台 | 1.有定时与提醒功能；2.器械托盘可独立旋转；3.有可旋转手机挂架；4.具有一键实现急救位功能，可用于病患休克时紧急治疗；5.有一键实现吐痰位。 |
| 2 | 低频治疗仪机 | 1 | 台 | 通过神经调控技术，结合电针原理，刺激催产素分泌，用于孤独症儿童的干预。 |