附件3

调研要求

- 功能需求

- 用于腹部脏器（如肝、胆、胰、脾、肾等）的常规及疑难检查。满足儿童心脏超声检查需求，需适应心脏解剖特点，具备动态成像、血流检测等，用于浅表器官、组织的超声检查，具有超高频探头：频率符合超高频标准，适用于浅表器官（如皮肤、甲状腺、乳腺等）的超精细成像，需提供探头适配机型、分辨率、扫描深度等核心参数。

- 二、配置需求：

- 配置腹部，浅表，心脏，超高频等探头