附件2

询价调研清单

| 设备名称 | 数量 | 单位（台） | 功能要求 | 工作原理 | 是否开放 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过敏源检测仪 | 1 | 台 | 1.通过指尖血能测量出lgE抗体浓度；2.多项目联检；3.检测种类覆盖吸入性、食入性过敏源；4自动分析结果并快速生成报告；5.具有存储功能。 | 供应商或厂家填写 | 供应商或厂家填写 |
| 碳13检测仪 | 1 | 台 | 1.吹气检测；2.可通过更换不同的试剂评估胃、肝、胰、小肠等功能；3.检测标准符合国家规范要求。 | 供应商或厂家填写 | 供应商或厂家填写 |