## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【广元市妇幼保健院~
| 广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【广元市妇幼保~
总 说 明
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目
１.工程概况 （1）本工程为广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目 （2）建设地点：广元市妇幼保健院 ２. 工程招标和分包范围 图纸和实施方案及清单的全部内容 ３. 工程量清单编制依据 （1）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，2013《建设工程工程量清单计价规范》； （2）规费按照一档计算； （3）安全文明施工费按照计价规范的满取； （4）税金按照9%增值税计取； （5）人工费按照川建价发〔2024〕44号调整 （6）四川省造价信息网上公布的2025年第6期材料价格，无信息价的采用市场价； （7）其他相关文件及规定。 ４. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准； （2）材料质量满足设计及相关质量标准的要求； （3）施工符合施工规范及验收标准； （4）安全文明施工要求满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。 ５. 其他需说明的问题 （1）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表相应标准、通用图，除清单标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容； （2）清单(挖、填)方的项目特征中描述的土方、石方类别、土石比例、运输距离、开挖方式，投标单位应根据设计施工图和地勘报告自行踏勘现场综合考虑进入报价； （3）需向当地政府部门交纳的建筑垃圾(含土石方)处置费用，投标人应进入相关项目综合单价中报价； （4）施工用电、施工用水(含电源、水源的接入点)，业主不再提供电源、水源的接入点，进入措施项目自主报价； （5）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施及行车、行人干扰增加(含道路周边的协调、项目区域内的电缆、电力、通讯、燃气、给排水等管网迁移及改造等的干扰和协调费用)由投标单位踏勘现场，自行协调，投标人在措施费项目中综合考虑报价； （6）工程所需材料、建筑垃圾在场内外的运输费用、转运费用由投标人自行报价并入相应清单项目中； （7）环境保护费不限于施工对环境影响的保护，含包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人的费用。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 西大门沥青路面改造
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 758.30 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 289.35 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
西大门沥青路面改造
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种 SBS-AC-13 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 80mm | m2 | 135
2 | 041001001009 | 原沥青混凝土路面拆除 | 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：路面厚度8cm | m2 | 135
3 | 040205006005 | 道路标线 | 按照设计规范要求 | m2 | 19.26
4 | 040205007007 | 消防通道文字图案 | 按照设计规范要求 | m2 | 8
5 | 040504009008 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格 200*600 2.垫层、基础材质及厚度 100mm 3.混凝土强度等级 C20 4.砂浆强度等级及配合比 M15 | 座 | 1
6 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距15km | m3 | 7.2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
大型机械设备进出场及安拆
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 289.35
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 289.35

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：广元市妇幼保健院西大门沥青路面改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 1.393 |  | 3.49
2 | 其他材料费 | 元 | 40.629 |  | 1.00
3 | 枕木 | m3 | 0.08 |  | 2000.00
4 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  | 4.00
5 | 草袋子 | m2 | 12.76 |  | 1.20
6 | 柴油(机械) | L | 167.973 |  | 5.89
7 | 商品沥青砼 （AC-13C） | m3 | 9.599 |  | 1203.62
8 | 中砂 | m3 | 0.702 |  | 163.11
9 | 煤 | kg | 54 |  | 0.26
10 | 汽油(机械) | L | 73.429 |  | 6.26
11 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 7.929 |  | 26.41
12 | 热熔标线涂料 | kg | 117.541 |  | 16.25
13 | 透明底漆 | kg | 4.071 |  | 14.44
14 | 铸铁井篦 | 套 | 1.01 |  | 154.26
15 | 水泥 32.5 | kg | 318.15 |  | 0.37
16 | 特细砂 | m3 | 0.454 |  | 163.11
17 | 碎石 5～40mm | m3 | 1.06 |  | 126.21
18 | 干混砌筑砂浆 M15 | t | 0.055 |  | 331.71
19 | 风镐凿子 | 根 | 2.808 |  | 6.23
20 | 沥青 AC-13 | t | 0.135 |  | 4277.98