附件2

广元市妇幼保健院

直饮水机租赁服务采购项目市场询价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价/年 | 合计/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式直饮机 |  | 17 |  |  | 适合30人左右使用 |
| 2 | 立式直饮机 |  | 3 |  |  | 适合50人左右使用 |
| 3 | 壁挂机 |  | 14 |  |  | 适合5-10人左右使用 |
| 4 | 纯水机 |  | 1 |  |  | 适合150-200人左右使用 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.内胆为食品级不锈钢，紫外线杀菌；2.适用水源为市政自来水；3.额定电压：220V—50Hz，具有防触电保护功能；额定功率600W—1500W；4.适用水压：0.06—0.4MPa;5.净水流量6L/h—15L/h,双龙头（开水/温水）、制热水能力≥92℃；6.品牌在业内排名靠前；7.售后响应及时，出现故障要求在0.5—24小时内完成正常供水；8.每周安排人员检查2次以上（建立巡查台账备查），确保所有机器无安全隐患，并能正常使用；9.每月考核合格后付款。