- 附件1

广元市妇幼保健院

2026年（第一批）医疗耗材遴选

报

价

文

件

报价公司（盖章）：

报价产品名称：

联系人：

联系电话：

提交时间：

附件2

| 清单及功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 存货名称 | 规格型号 | 储运温度 | 需匹配医院现有设备 |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 2 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 4 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 5 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 6 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 7 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 8 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 9 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 10 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 11 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 12 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 13 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 14 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 2℃-8℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 15 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 2℃-8℃ |  |
| 16 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 2.0ml×4 | 2℃-8℃ |  |
| 17 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 18 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 19 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 水平1 2.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 20 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 水平2 2.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 21 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 水平1：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 22 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 水平2：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 23 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 水平1：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 24 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 水平2：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 25 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平1：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 26 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平2：1.0mL×1 | 2℃-8℃ |  |
| 27 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平3：1.0ml×1 | 2℃-8℃ |  |
| 28 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 3500个/箱 | 2℃-30℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 29 | 全自动免疫检验系统用底物液（免疫分析仪用底物液） | 底物液A:500mL×1 底物液B:500mL×1 | 2℃-35℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 30 | 清洗缓冲液 | 2L×4 | 10℃-30℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 31 | 特殊清洗液 | 60ml*2 | 2℃-35℃ | （迈克I3000、新产业MAGLUMI X8 |
| 32 | 样本贮存管 | 200支/袋 | 2℃-30℃ |  |
| 33 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 质控品1~2 ：1.0mL×2 | 2℃-8℃ |  |
| 34 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平 1：2mlX6 | 2℃-8℃ |  |
| 35 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平 3：2mlX6 | 2℃-8℃ |  |
| 36 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12人份/盒 | 2-25℃ | 长春博研TD-A型血型血清学离心机 |
| 37 | 抗人球蛋白检测卡（交叉配血） | 12卡/盒 | 2-25℃ | 长春博研TD-A型血型血清学离心机 |
| 38 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 每盒有A1、B、O细胞各一瓶。10mL/瓶，浓度0.8% | 2-8℃ |  |
| 39 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检） | 12卡/盒 | 2℃-25℃ | 长春博研TD-A型血型血清学离心机 |
| 40 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 每盒有OⅠ、OⅡ、OⅢ红细胞各1瓶，5ml/瓶，浓度4% | 2~8℃ |  |
| 41 | ABO、Rh血型检测质控品（微柱凝胶法） | 6瓶/盒 | 2-8℃ |  |
| 42 | 交叉配血质控品（微柱凝胶法） | 5瓶/盒 | 2-8℃ |  |
| 43 | 不规则抗体筛检质控品 | 4瓶/盒 | 2-8℃ |  |
| 44 | ABO血型抗原检测卡(微柱凝胶) | 3人份/卡，12卡/盒 | 2-25℃ | 长春博研TD-A型血型血清学离心机 |
| 45 | 0.2ml 8联PCR高管+光学平盖 | 48T 6条/包 | 常温 |  |
| 46 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒（001） | -20±5℃ | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 47 | 一次性使用拭子 | 普通型150/CF150-P3B/500支/包 | 常温 |  |
| 48 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒（08） | -20±5℃ | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 49 | 一次性使用采样器 | MS-FLS006S/15cm 海绵拭子 | 常温 |  |
| 50 | 免疫分析质控物 | 水平1 12×5ml | 2-8℃ |  |
| 51 | 免疫分析质控物 | 水平3 12*5ml | 2℃-8℃ |  |
| 52 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | -20±5℃ | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 53 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 5测试×5（25人份/盒） | 2～10℃ |  |
| 54 | 清洗液 | 50mlx1瓶 | 1℃～30℃ | 希森美康XN-1000 |
| 55 | 血细胞分析用染色液 | WDF-800A 42mL×2瓶/盒 | 2℃-35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 56 | 血细胞分析用溶血剂 | WDF-210A 5L/桶 | 2℃-35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 57 | 血细胞分析用染色液 | WNR-800A 82mL×2瓶/盒 | 2℃-35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 58 | 血细胞分析用溶血剂 | WNR-210A | 2℃-35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 59 | 血细胞分析用溶血剂 | SLS-220A | 1℃-30℃ | 希森美康XN-1000 |
| 60 | 血细胞分析用稀释液 | DCL-382A | 2℃～35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 61 | 血细胞分析用染色液Fluorocell PLT PLT-882A | 12mL ×2 | 2℃～35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 62 | 血细胞分析用染色液 | RET-800A | 2℃～35℃ | 希森美康XN-1000 |
| 63 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 4-30℃ |  |
| 64 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 4-30℃ |  |
| 65 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡 | 2℃-25℃ |  |
| 66 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡 | 18℃-25℃ |  |
| 67 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡 | 2℃-25℃ |  |
| 68 | 滤芯吸头100ul | 100ul | 常温 |  |
| 69 | 滤芯吸头10ul | 1000ul | 常温 |  |
| 70 | 滤芯吸头1000ul | 1000ul | 常温 |  |
| 71 | 加长盒装滤芯吸头10ul | 10ul | 常温 |  |
| 72 | 核酸提取或纯化试剂 T183 | 64T/盒（预封装）,qEx-DNA/RNA病毒 | 室温 | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 73 | 黑色搅拌套 | 8只/袋 | 常温 | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 74 | 人类MTHFR（C677T）基因多态性检测试剂盒（PCR-熔解曲线法） | 24人份/盒 | -20℃ |  |
| 75 | 核酸提取或纯化试剂 T148 | 40T/盒 预封装 | 室温 | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 76 | 核酸提取或纯化试剂 T147 | 20T/盒（预封装）5T/板*4板，Ex-DNA全血基因组（3.0） | 室温 | 全自动核酸提取仪GeneRotox 96 |
| 77 | 肺炎支原体IGM抗体，肺炎衣原体IGM抗体，呼吸道合胞病毒IGM抗体，腺病毒IGM抗体，柯萨奇病毒B组IGM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 10-30℃ |  |
| 78 | 细胞保存液（X1009） | 24管/盒（2.0ml/滴管×24管） | 2-30℃ | * |
| 79 | XN穿刺针 | 个 | 常温 | * |
| 80 | 血液分析仪用校准品XN CAL PF | 3ml | 2℃～8℃ | * |
| 81 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 3.0ml | 2℃～8℃ | * |
| 82 | 水机耗材 |  |  | * |
| 备注：投标供应商提供的产品需满足符合率≥80%、挂网率需≥80%、其中对应医院现有设备产品需满足符合率=100%，清单中多台设备可共用产品提供一种即可。 |  |  |  |  |

附件3

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 线下采购价（元） | 线上采 购价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价公司：

联系人：

联系电话：

附件4

报价产品已采信息（必须单独提供电子档，信息真实可查）

XX已采购信息1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购或 成交信息 | （注：内容包括采购人、联系人和联系电话、成交时间、中标品牌、生产厂家、规格型号、采购单价） |
| 资格要求 |  |
| 技术参数及要求 | （注：为已中标试剂的招标参数/投标响应参数） |
| 商务及其他要求 |  |
| 项目网络连接 | （注：采购公告/中标结果公告发布的连接网址） |
| 采购结果公告发布时间 |  |