## Sheet1
设备购置清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/架/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 功能要求
1 | 手摇式三折病床 | 17 | 0.3 | 5.1 | 基础护理病床，用于患者日常卧床、翻身及体位调整，可满足病区批量收治需求
2 | 大体标本成像仪 | 1 | 3 | 3 | 高分辨率、自动对焦与光学对焦、色彩还原、图像处理与存储、测量与标注、系统接入等需求
3 | 空氧混合仪 | 1 | 5 | 5 | 用于新生儿/重症患者的氧疗支持，精准调控氧浓度，保障呼吸治疗安全
4 | 耳声发射仪 | 1 | 6 | 6 | 耳鼻喉科听力筛查设备，用于新生儿及成人的早期听力损伤检测
5 | 红光治疗仪 | 1 | 5.5 | 5.5 | 通过红光照射促进组织修复、消炎镇痛，耳鼻喉用
6 | 支撑喉镜手术器械 | 1 | 8 | 8 | 用于喉部手术：喉镜（可接内镜，大）*1支、喉镜（小）*1支、支撑架（350mm）*1个、显微喉钳（直Φ2*230mm）*1把、显微喉钳（30°Φ2*230mm）*1把、显微喉钳（万向Φ2*245mm）*1把、显微喉钳（有齿45°Φ2*230mm）*1把、显微喉钳（三角头0°230mm）*1把、显微喉钳（三角头45°230mm）*1把、显微喉剪（左弯）*1把、显微喉剪（右弯）*1把、喉用钳（左腰型）*1把、喉用钳（右腰型）*1把、喉用钳（30°Φ4*230mm，中）*1把、喉用钳（30°Φ3*230mm，小）*1把、扁桃体吸引管（Φ4*250mm）*1把、扁桃体吸引管（Φ3*250mm）*1把、护胸板*1套
7 | CO2培养箱 | 2 | 7.98 | 15.96 | 实验室核心设备，为细胞/微生物培养提供稳定的温度、CO₂浓度及湿度环境，可满足并行实验需求
以上质保时间≥3年