## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
妇幼保健院报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
一楼新迁药房
1 | 排水管地板开槽 | 排水管地板开槽 | m | 5.5
2 | 排水管室外挖沟 | 排水管室外挖沟 | m | 8.3
3 | 给水管地板开槽 | 给水管地板开槽 | m | 6
4 | 排水管安装 | 排水管安装 | 个 | 15
5 | 给水管安装（有明装在瓷砖上开孔） | 给水管安装（有明装在瓷砖上开孔） | 个 | 30
6 | 室内外地板砖恢复 800mm×800mm | 室内外地板砖恢复 800mm×800mm | 张 | 8
7 | 柜子拆除 3100mm×2100mm | 柜子拆除 3100mm×2100mm | m2 | 6.51
8 | 墙板拆除 2000mm×2800mm | 墙板拆除 2000mm×2800mm | m2 | 5.6
9 | 不锈钢护墙板安装 3100mm×2100mm | 不锈钢护墙板安装 3100mm×2100mm | m2 | 6.51
10 | 电缆线敷设3*6 | 电缆线敷设3*6 | m | 45
11 | 玻璃开孔 | 玻璃开孔 | 个 | 1
12 | 排烟机 | 排烟机 | 套 | 1
13 | 煎药机配电箱（15回路）安装 | 煎药机配电箱（15回路）安装 | 套 | 1
14 | 40A2P漏电保护 | 40A2P漏电保护 | 套 | 3
15 | 洗手盆 | 洗手盆 | 个 | 2
16 | 铝合金断桥平开窗 | 铝合金断桥平开窗 | m2 | 2.9
17 | 花园恢复 | 花园恢复 | m | 8
18 | 不锈钢水嘴 | 不锈钢水嘴 | 套 | 5
19 | 砖砌台面长2.8米×宽1米×高0.2米 | 砖砌台面长2.8米×宽1米×高0.2米 | 项 | 1
20 | 贴砖长2.8米×宽1米×高0.2米 | 贴砖长2.8米×宽1米×高0.2米 | 项 | 1
21 | 明水沟长2.8米×宽0.2米×高0.2米（三面贴砖） | 明水沟长2.8米×宽0.2米×高0.2米（三面贴砖） | 项 | 1
22 | 不锈钢沟盖长2.8米×宽0.2 | 不锈钢沟盖长2.8米×宽0.2 | 项 | 1
分部小计
二楼药房
23 | 加装玻璃10厘厚 1500mm×300mm | 加装玻璃10厘厚 1500mm×300mm | m2 | 0.45
24 | 玻璃贴膜 4300mm×1850mm | 玻璃贴膜 4300mm×1850mm | m2 | 7.96
25 | 墙面恢复 | 墙面恢复 | m2 | 99.6
26 | 花格拆除 4300mm×600mm | 花格拆除 4300mm×600mm | m2 | 2.58
27 | 煎药房墙面恢复 | 煎药房墙面恢复 | m2 | 63.5
分部小计
三楼中医馆
28 | 望闻问切（PVC电脑雕刻）430mm×1350mm | 望闻问切（PVC电脑雕刻）430mm×1350mm | 个 | 10
29 | 实木屏风隔断 500mm×2700mm | 1.隔断材料品种、规格、颜色：实木屏风隔断 500mm×2700mm，其他按甲方要求 2.配件品种、规格：满足相关规范要求 | 扇 | 4
30 | 实木花格 300mm×2200mm | 实木花格 300mm×2200mm | 个 | 6
31 | 实木角花 320mm×640mm | 实木角花 320mm×640mm | 个 | 6
32 | 柱头实木花格 300mm×600mm | 柱头实木花格 300mm×600mm | 个 | 24
33 | 实木对联 270mm×1800mm | 实木对联 270mm×1800mm | 个 | 2
34 | 木龙骨阻燃板基层碳晶板木饰面 300mm×1600mm | 木龙骨阻燃版基层碳晶板木饰面 300mm×1600mm | 个 | 2
35 | 木龙骨阻燃板基层碳晶板木饰面 400mm×1600mm | 木龙骨阻燃版基层碳晶板木饰面 300mm×1600mm | 个 | 1
36 | 杏仁春暖PVC字（双面）200mm×200mm | 杏仁春暖PVC字（双面）200mm×200mm | 套 | 2
37 | 悬壶济世PVC字（双面）200mm×200mm | 悬壶济世PVC字（双面）200mm×200mm | 套 | 2
38 | 中医馆PVC字（双面）250mm×250mm | 中医馆PVC字（双面）250mm×250mm | 套 | 2
39 | 中医馆PVC字（双面）雕花格 400mm×1600mm | 中医馆PVC字（双面）雕花格 400mm×1600mm | 个 | 2
40 | 中医药在妇科疾病中治疗的优势展板 3500mm×1200mm | 中医药在妇科疾病中治疗的优势展板 3500mm×1200mm | 个 | 1
41 | 中医药在儿科疾病中治疗的优势展板 3500mm×1200mm | 中医药在儿科疾病中治疗的优势展板 3500mm×1200mm | 个 | 1
42 | 科室门牌 350mm×150mm | 科室门牌 350mm×150mm | 个 | 2
43 | 公开栏花格 6000mm×1600mm | 公开栏花格 6000mm×1600mm | 个 | 1
44 | 大医精诚镜框 2300mm×900mm | 大医精诚镜框 2300mm×900mm | 个 | 1
45 | 阻燃隔帘及轨道 3500mm×2700mm | 阻燃隔帘及轨道 3500mm×2700mm | 个 | 12
46 | 排烟机（8个床位） | 排烟机（8个床位） | 套 | 1
47 | 墙面处理（阻燃墙布） | 墙面处理（阻燃墙布） | m2 | 300
48 | ∅180开孔 | ∅180开孔 | 个 | 1
49 | ∅160管道及安装 | ∅160管道及安装 | m | 7
50 | ∅110管道及安装 | ∅110管道及安装 | m | 8
51 | 孔防水处理 | 孔防水处理 | 个 | 1
52 | 欧松板打底上木饰面 2700mm×2700mm | 欧松板打底上木饰面 2700mm×2700mm | m2 | 7.29
53 | 亚克力万字格 400mm×400mm | 亚克力万字格 400mm×400mm | 个 | 3
54 | 亚克力中医馆 | 亚克力中医馆 | 项 | 3
分部小计
合 计