| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 5cm岩棉夹心瓦（购买0.6MM及安装） | ㎡ | 125 |  |  | 人工、材料 |
| 2 | 1.8*2.1双扇消防门 | 套 | 1 |  |  | 含安装（厚度1.2MM） |
| 3 | 水电安装（电线开关插座等材料） | 项 | 1 |  |  | 占地面积95M2(实地勘察) |
| 4 | 600*600平板灯 | 套 | 14 |  |  | 人工、材料 |
| 5 | 1.2米消毒灭菌灯 | 套 | 4 |  |  | 人工、材料 |
| 6 | 不锈钢U型卡槽（3*5*3）定制1.5mm厚 | 米 | 60 |  |  | 人工、材料 |
| 7 | 5cm成品镀锌U型卡槽 | 米 | 235 |  |  | 人工、材料 |
| 8 | 拆、装风管机内机2台，共计5套风口 | 项 | 1 |  |  | 人工、材料 |
| 9 | 4*6矩管 | 米 | 195 |  |  | 厚度2mm |
| 10 | 10*10矩管 | 米 | 30 |  |  | 厚度2mm |
| 11 | 铝合金窗1米*1.2米 | 套 | 5 |  |  | （材质厚度1.5MM） |
| 12 | 铝合金套装门1.5米*2.1米 | 套 | 3 |  |  | （材质厚度1.5MM） |
| 13 | 单砖砌墙体0.15*0.5 | 米 | 40 |  |  | 含人工、材料（砖、水泥、河砂等） |
| 14 | 双面14*28文化石黏贴 | 米 | 40 |  |  | 含人工、材料 |
| 15 | 顶面宽15cm（顶面长度任选）瓷砖黏贴 | 米 | 40 |  |  | 含人工、材料 |
| 16 | 嘉陵路实验室净化板保护性拆除 | ㎡ | 400 |  |  | 15个人工 |
| 17 | 净化板搬运（嘉陵路--总院） | 项 | 1 |  |  | 人工、车费，预算2500元 |
| 18 | 原有板房部分保护性拆除 | 天 | 4 |  |  |  |
| 19 | 新建板房屋架焊接技术工 | 天 | 6 |  |  | 屋顶焊接人字形屋架 |
| 20 | 新建板房屋架焊接小工 | 天 | 3 |  |  |  |
| 21 | 板材墙板及吊顶安装 | ㎡ | 360（人工费） |  |  | 利用嘉陵路旧板材（净化板），尺寸现场人工切割 |
| 22 | 3公斤油漆+人工 | 项 | 1 |  |  | （现场实地勘察） |
| 23 | 辅材焊条、螺丝、胶等 | 项 | 1 |  |  | （现场实地勘察） |
| 24 | 单瓦（厚度0.6MM） | ㎡ | 10 |  |  | 人工、材料 |
| 25 | 水槽15*10*15 | 米 | 20 |  |  | 人工、材料 |
| 26 | 排水管 | 米 | 12 |  |  | 人工、材料 |
| 27 | 檐口收条 | 米 | 40 |  |  | 人工、材料 |
| 以上项目合计 |  |  |  |  | 请实地勘察后报价 |  |