## Sheet1
设备购置清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/架/套） | 预算价（万元） | 功能要求
1 | CGF变速离心机 | 1 | 8 | 适用于美容皮肤科，合规并支持至少CGF及PRP两种制备程序，具备UV紫外线消毒净化功能，可用于皮肤再生修复、抗衰、脱发等治疗。
2 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 5 | 适用于美容皮肤科，合规二类医疗器械，具备红黄蓝3种光源，可用于抗炎、舒敏、修复以及痤疮的治疗。
3 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | / | 适用于美容皮肤科，具备连续激光、脉冲激光、点阵扫描模式，可满足浅表皮损、毛孔粗大及疤痕修复等治疗，有培训、质保、检修、维养等服务。
4 | Q开光ND：YAG激光治疗机 | 1 | / | 适用于美容皮肤科，具备532nm、1064nm两种波长，光斑大小可调节，可满足美白嫩肤、色斑、纹身等治疗，有培训、质保、检修、维养等服务。
以上质保时间≥3年