附件2

调研清单及功能要求

| 序号 | 产品名称 | 数量（把/套） | 预算金额 （万元） | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈活检钳 | 4 | / |  |  |
| 2 | 阴式子宫器械包 | 1 | / | 阴式压板x2把、宫颈压板x2、肌瘤剥离器x1把、子宫夹持单爪钳x1把、子宫夹持钩型钳x1把、子宫夹持双爪钳x1把、直角拉钩小（膀胱侧窝拉钩）x2把、直角拉钩大（膀胱间隙拉钩）x2把、有齿直角拉钩（膀胱宫颈韧带拉钩）x2把、直角弧形拉钩大号x2把、直角弧形拉钩中号x2把、妇科组织钳x1把、冷光源阴道拉钩x2把、大号导光直角圆弧拉钩x2把、中号导光直角圆弧拉钩x2把、小号导光直角圆弧拉钩x2把 |  |