## 2020年新增医疗设备清单
附件2： 广元市妇幼保健院
2020年预算内新增医疗设备市场调研和询价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能要求 | 备注
1 | 胎儿脐动脉血气分析仪及测试卡 | 台 | 1 | 自动吸样、循环时间≤80秒，具有PH、PO2、Pco2,电解质等实测参数，屏幕≧8.0显示屏
2 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 专门为早产、新生儿设计的10度恒定模式及自定义恒定模式治疗仪
3 | 新生儿脑功能仪 | 台 | 1 | 主要用于重症婴幼儿和儿童脑功能监测与评估
4 | 自动脑干诱发电位听力筛查仪 | 台 | 1 | 双通道全封闭
5 | 感统训练器材 | 台 | 1 | 传统感统训练
6 | 超声波骨密度筛查仪 | 台 | 1 | 探头中心频率偏差小于10%，超声信号稳定，孕妇婴儿能确保测量结果的准确性，高重复性
7 | 双目视力筛查仪 | 台 | 1 | 6-6岁婴幼儿均可检查视力，双目可以同查
8 | 儿童高压氧仓 | 台 | 1 | 具备通用功能即可
9 | 声阻抗 | 台 | 1 | 具备通用功能即可
10 | 宫腔镜 | 台 | 1 | 摄像主机模块化设计，摄像头像素≧1900*1000，光源功率≧150W.免扩宫宫腔镜头，显示器≧27，配套器械若干、消毒盒、台车、吸引泵。
11 | 高档四维彩超（5D进口） | 台 | 1 | 配置腹部单晶、腹部容积、腔内和浅表等目前最优探头四把，清晰度高、细微分辨率高、加载有妇产领域AI技术，水晶成像，乳腺AI人工智能诊断等。
12 | 彩色多普勒超声仪（全身机国产） | 台 | 1 | 标配腹部单晶、腔内容积、小凸阵探头三把，单晶探头重点优化二维图像质量，腔内探头扇扫角度≧190度，能用于妇科造影和盆底检查。
13 | 手术无影灯 | 台 | 1 | LED灯
14 | 输液泵 | 台 | 3 | 具备通用功能即可
15 | 输液泵 | 台 | 2 | 能快速补液、温度调节
16 | 注射泵 | 台 | 1 | 具备通用功能即可
17 | 产后康复综合治疗仪 | 台 | 1 | 具有产后康复、催乳、通乳、乳腺疾病治疗等功能
18 | 新生儿暖箱 | 台 | 4 | 带双面蓝光
19 | 新生儿心电监护仪 | 台 | 2 | 适用于新生儿、儿童专用
20 | 新生儿查房监护仪 | 台 | 1 | 便携式
21 | 肌兴奋治疗仪 | 台 | 1 | 具备通用功能即可
22 | 痉挛肌治疗仪 | 台 | 1 | 具备通用功能即可
23 | 身高站立架 | 台 | 1 | 儿童身高体重测量
24 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 需报一次性镜片的耗材价格
25 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 台 | 1 | 适用普通母胎监护
26 | 初生婴儿复苏培训模拟人 | 个 | 1 | 初生婴儿模型
27 | 成人心肺复苏模型 | 个 | 1
28 | 气管切开模型 | 个 | 1
29 | 成人心电监护仪 | 台 | 2