## 通用耗材科室领用
附件2： 广元市妇幼保健院
消防用UPS、EPS应急电源和应急柜逆变器调研和询价清单
序号 | 名称 | 规格型号要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | UPS电池 | 12V24AH | 块 | 88
2 | UPS电池 | 12V38AH | 块 | 80
3 | UPS电池 | 12V38AH | 块 | 32
4 | UPS主机 | CP3130 | 台 | 2
5 | UPS主机 | CP3120 | 台 | 6
6 | UPS电池柜 | A16 | 套 | 8
7 | 电池开关柜 | 3P-125A | 台 | 2
8 | 电池开关柜 | 3P-100A | 套 | 6
9 | 电池连接线 | 16m㎡ | 米 | 480
10 | EPS电池 | 12V17AH | 块 | 16
11 | EPS电池 | 12V65AH | 块 | 32
12 | EPS电池 | 12V100AH | 块 | 144
13 | EPS逆变器 | 4000WK | 台 | 3
14 | EPS逆变器 | 2000WK | 台 | 1