## 2020年新增医疗设备清单
附件2： 广元市妇幼保健院
供应室医疗设备市场调研和询价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 | 备注
1 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 1500L，配蒸汽发生器
2 | 极速生物阅读器 | 台 | 1 | 高、低温结合，1小时
3 | 高效全自动清洗消毒器 | 台 | 1 | 6层，18个托盘，增配碗盘、精密器械清洗架和清洗架转运车。
4 | 水处理设备 | 台 | 1 | 1500L，电导率≤15us/cm（25℃）
5 | 煮沸消毒机 | 台 | 1 | ≥70L
6 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
7 | 医用绝缘检测仪 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
8 | 真空干燥柜 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
9 | 高压气吹干设备 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
10 | 高压气枪 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
11 | 高压水枪 | 台 | 1 | 具有常用功能即可
23