## 2020年新增医疗设备清单
附件2： 广元市妇幼保健院
PCR实验室部分设备市场调研和询价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能要求 | 备注
1 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 至少4个荧光检测通道，两个检测模块
2 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 处理样本容量20-200微升，一次性处理样本数≥36个，处理样本时间少于30分钟。
3 | Ⅱ级A2类生物安全柜 | 台 | 2 | 取得医疗器械产品注册证
4 | -70度低温冰箱 | 台 | 2 | 双门带双锁
5 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 处理样本容量20-200微升，一次性样本处理个数≥48个，可为提取+检测一体机，也可为带扩增体系构建的全自动提取仪。
6 | PCR扩增仪 | 台 | 1 | 至少4个荧光检测通道，单个检测模块
7 | 气溶胶吸附仪 | 台 | 1 | 清除实验室中气溶胶RNA/DNA，不需要空气压缩机，配备高效过滤器，延时启动，数据记录功能。
8 | 可升降圆凳 | 个 | 8 | 全金属材质
9 | 三氧消毒机（挂式） | 台 | 4 | 具有定时开关功能，可人机共存，可记录累计消毒时间。