## 2020年新增医疗设备清单
附件2： 广元市妇幼保健院
电动手术床等医疗设备市场调研和询价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能要求 | 备注
1 | 纯水机 | 台 | 1 | ≤20L，实验室用
2 | 烤片机 | 台 | 1 | 温度可调控式
3 | 相差显微镜 | 台 | 1 | 带电脑摄像系统
4 | 电动手术床 | 台 | 1 | 1.供手术用；2.可遥控调节患者被动体位
5 | 恒温柜 | 台 | 1 | 1.用于加热术中冲洗液； 2.温度可控
6 | 新型冠状病毒核酸快检系统 | 台 | 1 | 无需核酸提取，独立反应模块，随到随测，1分钟加样，30分钟出结果。检测基因位点：ORFIab基因、N基因。最低检测限400copies/ml。单台检测模块大于等于4。
7 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 能用于慢性损伤性疾病导致的疼痛、肩周炎、肩峰下滑囊炎、肱二头肌长头腱炎、钙化性岗上肌腱炎、网球肘、肱骨内上髁炎、弹响髋、跳跃膝、膝关节炎、足跟痛及足底筋膜炎、腰肌劳损、急慢性腰软组织损伤、骨折延迟愈合、骨不连、股骨头缺血性坏死、外科术后或软组织粘连挛缩导致的关节僵硬等多种骨科疾病的治疗。