- 广元市妇幼保健院

- 2021年三病阻断试剂采购需求

- 招标试剂和耗材清单

| - 序号 | - 产品名称 |  |  | - 数量（盒） | - 人份 | - 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体联合检测试剂盒 |  | - 胶体金法 | - 60 | - 3000 | - 3 |
|  | - 阴性、阳性质控品 各30支 |  |  |  | - 价格含在该试剂中 |  |
| - 2 | - 人类免疫缺陷病毒HIV（1+2型）抗体检测试剂盒 |  | - 胶体金法（高敏感性） | - 396 | - 19800 | - 9.9 |
|  |  |  | - 胶体金法（高特异性） | - 91 | - 4550 | - 6.825 |
|  | - 高敏感性和高特异性阴性、阳性质控品各75支 |  |  |  |  | - 价格含在该试剂中 |
| - 3 | - 梅毒螺旋体（TP）抗体检测试剂盒 | - 胶体金法（含阴阳性质控品各45支） |  | - 196 | - 9800 | - 4.9 |
|  |  | - 梅毒甲苯胺红不加热血清学实验诊断试剂（含专用于非梅的阴阳性质控品各22支） |  | - 22 | - 2640 | - 3.168 |
|  |  | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒(TPPA)（凝集法） |  | - 19 | - 1900 | - 1.52 |
| - 4 | - 乙型肝炎病毒两对半全套检测试剂盒 | - 乙肝五项检测卡（胶体金法） |  | - 256 | - 12800 | - 15.36 |
|  |  | - 阴性、阳性质控品各50支 |  |  |  | - 价格含在该试剂中 |
| - 5 | - 真空采血管 |  |  | - 54490支 |  | - 含在试剂费用中 |
| - 6 | - 真空采血针 |  |  | - 54490支 |  |  |
| - 7 | - 移液器吸头 |  |  | - 54490支 |  |  |
| - 汇 总 |  |  |  |  |  | - 44.673 |

- 招标技术参数要求

- （一）人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体联合检测试剂盒

1. 胶体金法：数量：3000人份、60盒

1.1规格：50人份/盒;产品有效期：≥18个月；

1.2前一年度全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告中敏感性、特异性、功效率排名前三。（需提供证明）；

1.3性能稳定，批检合格（附近期检验报告）。

(二)人类免疫缺陷病毒HIV（1+2型）抗体检测试剂盒

1.胶体金法（高敏感性）：数量19800人份、396盒

1.1规格：50人份/盒；

1.2试剂载体：卡形、单测试独立包装；

1.3检测病毒型：HIV I+II型；

1.4产品有效期≥18个月，保存温度：4℃-30℃；

1.5检测样本：全血，血清，血浆；无需仪器，用肉眼判断结果；具备独立的质控反应带；

1.6方法：≤30分钟判读结果；操作简单，反应结果清晰易读；

1.7 前一年度全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告中，敏感性排名前三；（需提供证明）

1.8 产品性能稳定，批检合格（附检验报告书）。

1.9前一年度参加卫生部临床检验中心室间质量评价为累积性能合格，参加中国CDC性病艾滋病预防控制中心国家参比实验室质量评估敏感性、特异性、批间差异和适用性排名前三名（含第三名）。

2.胶体金法（高特异性）:数量4550人份、91盒

2.1规格：50人份/盒；

2.2检测病毒型：HIV I+II型；

2.3产品有效期：≥18个月、保存温度：4℃-30℃；

2.4检测样本：可检测血清、血浆样本；用肉眼判断结果；具备独立的质控反应带；

2.6反应时间：≤30分钟观察结果，结果易于判读；

2.7前一年度全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告中，特异性排名前三（需提供证明）

2.8前一年度参加卫生部临床检验中心室间质量评价为累积性能合格，参加中国CDC性病艾滋病预防控制中心国家参比实验室质量评估敏感性、特异性、批间差和适用性排名前三名（含第三名）。

3.以上试剂均要求为不同厂家、不同原理的两种试剂。

- （三） 梅毒螺旋体（TP）抗体检测试剂盒

1.胶体金法：数量9800人份、196盒

1.1规格规格：50人份/盒。

1.2试剂载体：条形；

1.3产品有效期：≥18个月，保存温度：4℃-30℃；

1.4检测样本：血清、血浆；无需仪器，用肉眼判断结果；具备独立的质控反应带；

1.5检测病毒片段：梅毒螺旋体抗体；

1.6免疫层析法≤30分钟判读结果；

1.7前一年度中国CDC性病控制中心组织的梅毒诊断试剂临床评估结果中，敏感性、特异性排名前三；

1.8前一年度参加卫生部临床检验中心室间质量评价为累积性能合格，参加中国CDC性病艾滋病预防控制中心国家参比实验室质量评估敏感性、特异性、批间差异和适用性排名前三名（含第三名）。

2.梅毒甲苯胺红不加热血清学实验诊断试剂：数量2640人份、22盒

2.1包装规格：120人份/盒；

2.2存贮条件：2℃-8℃；

2.3有效期限：≥10个月；

2.4前一年度中国CDC性病控制中心组织的梅毒诊断试剂临床评估结果达敏感性、特异性、功效率排名前三。

3. 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（TPPA）（凝集法）：数量1900人份、19盒

3.1包装规格：100人份/盒；

3.2存贮条件：2℃-8℃避光保存；

3.3有效期限：≥10个月；

3.4可用于血清或血浆检测，无需仪器，用肉眼判断结果，反应结果清晰易读；

- （三）乙型肝炎病毒两对半全套检测试剂盒

1.乙肝五项检测卡（胶体金法）：规格：50人份/盒、数量12800人份、256盒

1.1正式名称：乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（胶体金法）；

1.2标本类型：全血、血清、血浆；

1.3 ≤30分钟出结果；

1.4有效期≥18个月；

1.5产品获得国家产品注册证书；

1.6有国家药品生物制品检定所检验报告。

（四）真空采血管及配套软针

1.真空采血管：数量54490支

1.1规格：5ml；

1.2获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证;

1.3真空采血头管的内壁必须是无菌的，且非玻璃管;

1.4真空采血管必须与采血针相匹配进行使用；

1.5真空采血管内含有促凝剂或分离胶。

- 2.真空采血针：数量54490支

2.1 规格7号；

2.2获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证;

2.3专业采血针头;能与真空采血管相匹配进行使用；

- 3.移液器吸头： 数量54490支

3.1规格：200μl；

3.2能与移液器相匹配进行使用。

- 商务条款

1.交货时间：第一次交货中标后30天内完成，第二次交货以广元市妇幼保健院通知为准。

2.交货方式及地点：冷链配送至利州区各项目单位，名册由广元市妇幼保健院项目办提供，运输费用由中标人承担。
  3.付款方式：验收合格配送完成后，中标供应商先支付给医院10%的质保金，医院在接到凭证资料后支付每次送货100%的货款，年内两次货物配送完成无质量问题，再无息返还10%的质保金。
  4.验收标准以采购文件技术参数及要求和相关行业标准为准。
  5.质保期内卖方负责处理试剂和耗材所有的质量问题。