1、一楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 575 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 65 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 125 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 75 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 13 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 160 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 15 | 米 |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | DN100*3.5 | 6 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 575 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 65 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 125 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 75 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 13 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 160 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 15 | 米 |  |
| 16 | 冷冻水管保温棉 | DN100*30 | 6 | 米 |  |
| 17 | 冷冻水管配件 | DN20-100 | 1 | 批 |  |
| 18 | 橡塑保温板 | 30mm | 4 | 立方米 |  |
| 19 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 265 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 125 | 米 |  |
| 21 | 冷凝水PVC管 | DN40 | 40 | 米 |  |
| 22 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 265 | 米 |  |
| 23 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 125 | 米 |  |
| 24 | 冷凝水管保温棉 | DN40*9 | 40 | 米 |  |
| 25 | 铜闸阀 | DN20 | 152 | 个 |  |
| 26 | 铜闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 27 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN50 | 2 | 个 |  |
| 28 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN65 | 6 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN100 | 2 | 个 |  |
| 30 | 钢制法兰盘 | DN50 | 4 | 个 |  |
| 31 | 钢制法兰盘 | DN65 | 12 | 个 |  |
| 32 | 钢制法兰盘 | DN100 | 4 | 个 |  |
| 33 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 34 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 35 | 电磁二通阀 | DN20 | 76 | 个 |  |
| 36 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 37 | 不锈钢软接 | DN20 | 152 | 个 |  |
| 38 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 39 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 77 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 77 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

2、二楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 470 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 45 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 95 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 135 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 145 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 50 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 60 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 470 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 45 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 95 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 135 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 145 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 50 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 60 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 3 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 245 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 90 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水PVC管 | DN40 | 85 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 245 | 米 |  |
| 21 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 90 | 米 |  |
| 22 | 冷凝水管保温棉 | DN40*9 | 85 | 米 |  |
| 23 | 铜闸阀 | DN20 | 132 | 个 |  |
| 24 | 铜闸阀 | DN40 | 4 | 个 |  |
| 25 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN50 | 8 | 个 |  |
| 26 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |
| 27 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN100 | 2 | 个 |  |
| 28 | 钢制法兰盘 | DN50 | 16 | 个 |  |
| 29 | 钢制法兰盘 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 30 | 钢制法兰盘 | DN100 | 4 | 个 |  |
| 31 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 32 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 33 | 电磁二通阀 | DN20 | 65 | 个 |  |
| 34 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢软接 | DN20 | 132 | 个 |  |
| 36 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 37 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 67 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 67 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

3、三楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 360 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 15 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 75 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 160 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 45 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 80 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 50 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 360 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 15 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 75 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 160 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 45 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 80 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 50 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 1.2 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 175 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 40 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水PVC管 | DN40 | 20 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 175 | 米 |  |
| 21 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 40 | 米 |  |
| 22 | 冷凝水管保温棉 | DN40*9 | 20 | 米 |  |
| 23 | 铜闸阀 | DN20 | 84 | 个 |  |
| 24 | 铜闸阀 | DN40 | 4 | 个 |  |
| 25 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN50 | 2 | 个 |  |
| 26 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN65 | 2 | 个 |  |
| 27 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 28 | 钢制法兰盘 | DN50 | 4 | 个 |  |
| 29 | 钢制法兰盘 | DN65 | 4 | 个 |  |
| 30 | 钢制法兰盘 | DN80 | 8 | 个 |  |
| 31 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 32 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 33 | 电磁二通阀 | DN20 | 42 | 个 |  |
| 34 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢软接 | DN20 | 84 | 个 |  |
| 36 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 37 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 42 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 43 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

4、四楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 295 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 40 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 55 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 110 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 40 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 25 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 6 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 295 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 40 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 55 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 110 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 40 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 25 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 6 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 1 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 165 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 30 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 165 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 30 | 米 |  |
| 21 | 铜闸阀 | DN20 | 66 | 个 |  |
| 22 | 铜闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 23 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |
| 24 | 钢制法兰盘 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 25 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 26 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 27 | 电磁二通阀 | DN20 | 33 | 个 |  |
| 28 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢软接 | DN20 | 66 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 31 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 34 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 34 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

5、五楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 295 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 20 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 55 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 80 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 30 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 25 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 6 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 295 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 20 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 55 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 80 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 30 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 25 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 6 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 1 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 150 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 30 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 150 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 30 | 米 |  |
| 21 | 铜闸阀 | DN20 | 56 | 个 |  |
| 22 | 铜闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 23 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |
| 24 | 钢制法兰盘 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 25 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 26 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 27 | 电磁二通阀 | DN20 | 28 | 个 |  |
| 28 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢软接 | DN20 | 56 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 31 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 29 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 29 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

6、六楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 285 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 40 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 55 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 105 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 50 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 25 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 6 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 285 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 40 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 55 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 105 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 50 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 25 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 6 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 1 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 165 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 30 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 165 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 30 | 米 |  |
| 21 | 铜闸阀 | DN20 | 66 | 个 |  |
| 22 | 铜闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 23 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |
| 24 | 钢制法兰盘 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 25 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 26 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 27 | 电磁二通阀 | DN20 | 33 | 个 |  |
| 28 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢软接 | DN20 | 66 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢软接 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 31 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 34 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 34 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |

7、七楼水系统改造清单

| 序号 | 设备及材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5 | 115 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25*2.75 | 15 | 米 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32*2.75 | 20 | 米 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN40*3.0 | 50 | 米 |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.0 | 35 | 米 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 75 | 米 |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | DN80*3.25 | 6 | 米 |  |
| 8 | 冷冻水管保温棉 | DN20*30 | 115 | 米 |  |
| 9 | 冷冻水管保温棉 | DN25*30 | 15 | 米 |  |
| 10 | 冷冻水管保温棉 | DN32*30 | 20 | 米 |  |
| 11 | 冷冻水管保温棉 | DN40*30 | 50 | 米 |  |
| 12 | 冷冻水管保温棉 | DN50*30 | 35 | 米 |  |
| 13 | 冷冻水管保温棉 | DN65*30 | 75 | 米 |  |
| 14 | 冷冻水管保温棉 | DN80*30 | 6 | 米 |  |
| 15 | 冷冻水管配件 | DN20-80 | 1 | 批 |  |
| 16 | 橡塑保温板 | 30mm | 0.7 | 立方米 |  |
| 17 | 冷凝水PVC管 | DN25 | 95 | 米 |  |
| 18 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 20 | 米 |  |
| 19 | 冷凝水管保温棉 | DN25*9 | 95 | 米 |  |
| 20 | 冷凝水管保温棉 | DN32*9 | 20 | 米 |  |
| 21 | 铜闸阀 | DN20 | 32 | 个 |  |
| 22 | 铜闸阀 | DN40 | 4 | 个 |  |
| 23 | 不锈钢涡轮蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |
| 24 | 钢制法兰盘 | DN80 | 4 | 个 |  |
| 25 | 排气阀 | DN25 | 2 | 个 |  |
| 26 | 泄水阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 27 | 电磁二通阀 | DN20 | 16 | 个 |  |
| 28 | 电磁二通阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢软接 | DN20 | 32 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢软接 | DN40 | 4 | 个 |  |
| 31 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、工程造价项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程材料小计 | 以上第一项 |  |  |  |
| 2 | 拆除费 | 含吊顶开孔 | 18 | 台 |  |
| 3 | 安装人工费 |  | 18 | 台 |  |
| 4 | 清运费 |  | 1 | 项 |  |