**附件2：调研询价清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **功能要求** | **备注** |
| 01 | 一次性使用超声软组织切割止血刀头 | 可用于需要控制出血及期望热损伤小时的软组织切割；用于闭合直径为3mm及以下血管。 |  |
| 02 | 子宫角套管 | 可通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械使用；在宫腔镜引导下进行近端输卵管的选择性插管和疏通,经通色素液评估输卵管的功能。 |
| 03 | 防粘连膜 | 可用于术后盆腔恢复和防粘，减少术后炎性分泌物的渗出和组织之间的粘连。 |
| 04 | Y型补片 | 可用于替代薄弱受损的盆底筋膜组织。 |
| 05 | 白介素6检测试剂盒及配套设备、耗材 | 检测适用血清、血浆、全血样本，能完成室内质控，支持LIS无缝连接，数据实时共享 |
| 06 | 糖化血红蛋白检测试剂盒及配套设备、耗材  | 检测适用血清、血浆、全血样本，能完成室内质控，支持LIS无缝连接，数据实时共享 |
| 07 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 | 能在30分钟内报告检验结果 |
| 08 | 叶酸代谢基因检测试剂盒 | 序号08-14的检测试剂功能要求：使用实验室现有设备可以完成检测，有小规格包装，提取试剂能在现有提取设备上使用，支持LIS无缝连接，数据实时共享。 |
| 09 | 解脲脲原体、淋球菌、沙眼衣原体核酸检测联合试剂盒 |
| 10 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体、鼻病毒基因联合检查试剂盒 |
| 11 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 |
| 12 | 地中海贫血基因检测（融解曲线法）试剂盒 |
| 13 | EB病毒核酸检测试剂盒 |
| 14 | B簇链球菌核酸检测试剂盒 |