广元市妇幼保健院消防技术服务市场调研内容

**一、项目地点：广元市妇幼保健院本院区、嘉陵分院、莲花院区**

**二、维保项目：**

1.火灾自动报警系统；

2.消防联动控制系统；

3.火灾事故广播、消防通讯；

4.消火栓系统；

5.自动喷水灭火系统（含消防泵及泵房控制系统）；

6.防火门及防火卷帘；

7.防排烟系统；

8.可燃气体探测及联动系统；

9.气体灭火系统。

10.按照要求提供消防应急预案，协助医院开展应急预案演练，并配合日常上级对我院消防的各种安全检查。