广元市妇幼保健院

莲花院区新增门禁项目市场调研询价表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门磁力锁 | 最大拉力230kg&plusmn;10%；可自行设定12VDC或24VDC;出厂时电压标准设置为12VDC;适用于木门、玻璃门、金属门、防火门;防残磁设计，选用防磨损材料;铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理;磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作;加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门禁-开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg；带底盒 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门禁开关电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-30℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%； | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 门禁磁力锁支架 | 材质：铝材质 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 固定销 | 材质：不锈钢单门固定销子 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修地弹簧 | 门恢复安装，达到磁力锁安装标准，每个通道修复一张门 | 门 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线材及辅助材料 | 电源线、信号线、网线、管材等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其    它：

注：1.报价应是最终签收后的总价，包括运输、保险、代理、安装、调试、培训、税费、系统集成费用等其它费用。

2.报价人可将增配或优惠填在其它栏目，若无则不填写。

3.因各生产厂家产品注册名称等信息的差异，所以询价产品名称和规格可以不限于明细清单中的名称和规格，但产品功能必须满足使用要求。

4.报价文件需要提供公司资质证明材料，响应供应商产品报价包括但不限于询价内容，应报尽报以保证维修换件正常开展使用。

5.详细报价可另附表。

报价供货商：                          （公章）

联 系 人：

联系电话：

报价日期：