报 价 表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 设备品牌 |
| 1 | 声光报警器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电器火灾监控故障修复 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 屋顶稳压泵管网闸阀维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 5KG手提式干粉灭火器 | 具 | 194 |  |  |  |
| 5 | 10kg超细干粉灭火器 | 具 | 1 |  |  |  |
| 6 | 报警线路恢复人工 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 总计 | **￥： （大写： ）** | | | | |

注：1.该表纸质版加盖鲜章后一式两份，一份装入资料，一份单独密封提交，电子档Word格式U盘密封一并报送，缺一份将视为无效资料；2.报价应包括所有费用的总和；3.报价人请在规定时间内报送询价单位，过期将不予受理。