附件2

2024年拟采新增医疗设备市场调研清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位（台）** | **功能要求** | **数量** |
| 1 | 母乳成分分析仪 | 台 | 检测性能精准，全自动化，样品连续检测、自动清洗，试剂便宜，不堵管，带打印机，保修期长。 | 1 |
| 2 | 小海扶刀 | 台 | 主要适用于治疗下生殖道疾病，例如外阴白色病变、尖锐湿疣、慢性宫颈炎等。其治疗过程相对简单，可以在门诊进行，且不需要全麻，仅需要在镇静镇痛或局麻下进行。治疗时间短、恢复快，充分体现了微无创的医学理念。 | 1 |
| 3 | 新生儿暖箱 | 台 | 带蓝光普通型 | 1 |
| 4 | 背心式排痰仪 | 台 | 排痰时，患儿可根据体型、年龄选择合适的马甲，马甲有大中小号，能根据患儿年龄选择合适的频率与压力。 | 2 |
| 5 | 机械振动排痰仪 | 台 | 排痰时，患儿可根据体型、年龄选择合适的频率与排痰接头。 | 1 |
| 6 | 红外线微波治疗仪 | 个 | 微波可穿过照射区的皮肤，直接使肌肉、皮下组织等产生热效应，辅助治疗气管炎、支气管肺炎、肺炎、消化道炎症等。 | 1 |
| 7 | 心电监护仪 | 台 | 儿童专用：实时监测动态心电图波形及心率、心律、血压、呼吸、血氧饱和度等生理参数。 | 4 |
| 8 | 输液泵 | 台 | 可以实时监测各项参数，如输液速度、输液量、输液压力等，有异常及时发出报警信号。 | 6 |
| 9 | 产后康复仪（小产康） | 台 | 用于产后及术后康复，便于携带，能完成低频电刺激，有镇痛、肌力提升、促神经再生等功能 | 1 |
| 10 | 妇科治疗仪 | 台 | 妇科治疗仪一般具有消炎、止痛、促进血液循环、促进新陈代谢、辅助治疗阴道炎、盆腔炎等作用。 | 1 |
| 11 | 血气分析仪 | 台 | 自动定标、自动进样、自动检测及故障自诊断，操作简便、分析速度快、准确度高 | 1 |
| 12 | 治疗车 | 台 | 单层带双抽屉 | 2 |
| 13 | 穿刺台 | 台 | 高80cm宽50cm长120cm（带抽屉） | 1 |
| 14 | 胎心监护仪 | 台 | 双胎监测，内置打印装置，触摸屏 | 1 |
| 15 | T组合 | 台 | 新生儿急救设施设备 | 1 |
| 16 | 牙根管显微治疗仪 | 台 | 1.续航能力高，标识度高。  2.能让患者清楚看到根管标志及病灶。  3.能轻松扩大复杂及弯曲根管。 | 1 |
| 17 | 新生儿无创呼吸机 | 台 | 各种模式无创呼吸支持 | 1 |
| 18 | 全自动微生物鉴定仪 | 台 | 涵盖面广，准确性高，药敏实验版本全，药敏结果折点新，能鉴定常见流感嗜血杆菌和淋球菌等等 | 1 |
| 19 | 药品冷藏柜 | 台 | 存储试剂，温度控制在2-8度 | 1 |
| 20 | 成人心电监护仪 | 台 | 监测患者心率、心律、血压、呼吸、血氧饱和度等生理参数变化，提示患者病情的变化。 | 3 |
| 21 | 超净工作台 | 个 | 长度1.5米 | 1 |
| 22 | 手术感应门 | 个 | 脚部感应，平开门，尺寸2.2\*1.6米 | 1 |