**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **消防设施设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 编号 | 规格型号 | 开门方式 | 有/无锁 | 照片 |
| 1 | 防火门7楼 | 7F-08 | 1521 | 中开门 | 有 |  |
| 2 | 7F-07 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 3 | 7F-09 | 1221 | 中开门 | 无 |  |
| 4 | 防火门6楼 | 6F-01 | 1221 | 中开门 | 无 |  |
| 5 | 6F-03 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 6 | 6F-04 | 1521 | 中大右开 | 无 |  |
| 7 | 6F-06 | 1524 | 中开门 | 无 |  |
| 8 | 防火门5楼 | 5F-05 | 1524 | 中开门 | 无 |  |
| 9 | 5F-07 | 1021 | 左开门 | 有 |  |
| 10 | 5F-11 | 1021 | 右开门 | 无 |  |
| 11 | 防火门4楼 | 4F-01 | 1021 | 右开门 | 无 |  |
| 12 | 4F-04 | 1521 | 中大右开 | 无 |  |
| 13 | 防火门3楼 | 3F-12 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 14 | 3F-13 | 1422 | 中开门 | 无 |  |
| 15 | 3F-07 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 16 | 3F-14 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 17 | 防火门2楼 | 2F-10 | 0921 | 右开门 | 无 |  |
| 18 | 2F-16 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 19 | 防火门1楼 | 1F-15 | 1524 | 中开门 | 无 |  |
| 20 | 1F-12 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 21 | 1F-02 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 22 | 1F-13 | 1121 | 左开门 | 无 |  |
| 23 | 1F-01 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 24 | 1F-21 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 25 | 防火门-1楼 | -1F-49 | 1524 | 中开门 | 无 |  |
| 26 | -1F-50 | 1521 | 中开门 | 有 |  |
| 27 | -1F-46 | 1521 | 中开门 | 有 |  |
| 28 | -1F-45 | 1524 | 中开门 | 有 |  |
| 29 | -1F-40 | 1021 | 右开门 | 有 |  |
| 30 | -1F-21 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 31 | -1F-25 | 1221 | 中开门 | 无 |  |
| 32 | -1F-23 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 33 | -1F-22 | 1521 | 中开门 | 无 |  |
| 34 | -1F-18 | 1021 | 右开门 | 有 |  |
| 35 | -1F-17 | 1521 | 中开门 | 有 |  |
| 36 | -1F-16 | 1521 | 中开门 | 有 |  |
| 37 | 中心机房 |  | 1621 | 中开门 | 有 |  |
| 38 | 中心机房 |  | 1521 | 左开门 | 有 |  |
| 39 | 业务大楼七楼老信息科 |  | 1021 | 右开门 | 有 |  |