附件2

|  |
| --- |
| **广元市妇幼保健院2025年假肢生产材料需购清单** |
| **序 号** | **名 称** |  **规 格** | **单位** | **数 量** |
| 1 | （奥拓及同档次材料）硬树脂 | 4.6kg/桶 | 桶 | 15 |
| 2 | （奥拓及同档次材料）固化剂 | 150g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 3 | （奥拓及同档次材料） 颜色糊 | 250g/筒 | 筒 | 10 |
| 4 | 方锥四爪连接盘 | 89克 铝合金 | 个 | 70 |
| 5 | 四连杆膝关节 | 钛合金 | 个 | 50 |
| 6 | 可旋转阴三爪连接盘 | 不锈钢158克（三爪为铸钢） | 个 | 50 |
| 7 | 假肢专用碳纤储能脚（包括脚皮、袜子） | JB-F1L24 | 只 | 1（左右各1） |
| 8 | 假肢专用碳纤储能脚（包括脚皮、袜子） | JB-C10B-L24 | 只 | 1（左右各1） |
| 9 | 一体管 | 铝合金C1-S220 | 根 | 70 |
| 10 | 一体管 | 铝合金C1-S420 | 根 | 50 |
| 12 | 大腿装饰套 | 防水型材料网状膝型（大号） | 条 | 10 |
| 13 | 防水型材料网状膝型（中号） | 条 | 20 |
| 14 |  | 防水型材料网状膝型（小号） | 条 | 20 |
| 15 | 小腿外装饰套 | 防水（成形）型（大号） | 条 | 10 |
| 16 | 防水（成形）型（中号） | 条 | 30 |
| 17 | 防水（成形）型（小号） | 条 | 30 |
| 18 | T1-S锁紧管接头 | 不锈钢 | 双 | 120 |
| 19 | 小腿装饰袜 | 肉色自然状态下45cm | 双 | 100 |
| 20 | 大腿装饰袜 | 肉色自然状态下63cm | 双 | 50 |
| 21 | 双螺栓小（大）动踝 | 不锈钢 | 只 | 小90大30 |
| 22 | 双孔动踝脚 | 23CM左右 | 只 | 各10 |
| 23 | 24CM左右 | 只 | 各10 |
| 24 | 25CM左右 | 只 | 各20 |
|  | 25.5cm左右 | 只 | 各5 |
| 25 | 26CM左右 | 只 | 各15 |
| 27 | 大腿皮带 | 优质牛皮 | 条 | 30 |
| 28 | 小腿皮带 | 优质牛皮 | 条 | 30 |
| 29 | 小腿接受腔内衬套（小号） | 土黄色6cm | 条 | 20 |
| 30 | 小腿接受腔内衬套（中号） | 土黄色6cm | 条 | 30 |
| 31 | 小腿接受腔内衬套（大号） | 土黄色6cm | 条 | 20 |
| 32 | 多轴几何锁液压膝关节 | JB-860-A铝镁合金 | 套 | 1 |
| 33 | 多轴几何锁气压膝关节 | JB-951-A铝镁合金 | 套 | 1 |
| 34 | 小腿成品PVA膜 | 10个/包（100x19x5) | 包 | 15 |
| 35 | 大腿成品PVA膜 | 10个/包(100x26x5) | 包 | 10 |
| 36 | 手动气阀塞 | 24\*40MM | 个 | 30 |
| 37 | 401胶水 | 500克/桶 | 桶 | 10 |
| 38 | 玻纤纱套 | （高密织）9CM | 公斤 | 10 |
| 39 |  | （高密织）13CM | 公斤 | 10 |
| 40 | 涤纶纱套 | （高密织）6CM | 公斤 | 5 |
| 41 |  | （高密织）9CM | 公斤 | 10 |
| 42 |  | （高密织）12CM | 公斤 | 5 |