附件2： 妇科盆底磁刺激仪功能要求

盆底肌、骶神经刺激，用于治疗大小便失禁、盆腔脏器脱垂、盆底肌松弛、盆腔炎症及疼痛、女性性冷淡、男性性功能障碍小儿遗尿等症状。