附件2

询价调研清单

| 设备名称 | 数量 | 单位（台） | 功能要求 | 工作原理 | 是否开放 耗材 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸快检设备 | 1 | 台 | 检测效率：随到随检，单样本检测时长 ≤ 30 分钟，支持 4-16 样本批量处理。试剂耗材：配套试剂盒集核酸提取、扩增、检测于一体的单人份全封闭试剂盒，可常温运输和储存。应用场景：适配急诊、发热门诊的高峰检测需求，实现现场采检一体，无需移液枪或其他移液工具转移样本，无需生物安全柜，最大程度避免环境污染及交叉污染。检测覆盖：可检测至少 5 种常见呼吸道病毒。 | 供应商或厂家填写 | 供应商或厂家填写 | 5000 |

注：(所有设备均标明是否开放耗材，若使用专用耗材，需填写表4)